Pag 1

OBIECTIV:

CONSOLIDARE PLANSEU COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DODA DIN MUNICIPIUL CARANSEBES (SALA LIMBA SI LITERATURA ROMANA)

OBIECTUL:

CONSTRUCTII

STADIUL FIZIC:

REZISTENTA

Beneficiar:

MUNICIPIUL CARANSEBES PRIN PRIMAR FELIX COSMIN BORCEAN

Proiectant:

SC PRO CASA PROIECT SRL

Executant:

________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1

mc

14.00

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare

TSA02G1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2

tona

25.00

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 30m

TRB05A13

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3

100 mc

0.14

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m

TSC35A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4

tona

25.00

Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

TRA01A10P

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5

mp

15.00

Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m

TSF01A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6

kg

6,891.00

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii...fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;

CZ0301E1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7

kg

6,891.00

Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii...continue si radiere (placi), distantier din mase plastice

CC01C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8

tona

6.89

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 30m

TRB05A13

Pag 2

STADIUL FIZIC:   REZISTENTA

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9

buc

256.00

Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm

RPCT49C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10

buc

256.00

Ancore chimice

17000337692

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11

mp

120.00

Sustineri din elemente de schela metalica, tubulara pentru cofrajele planseelor...pentru cofraje amplasate la parter, cu înaltimea sustinerilor pana la 3 m inclusiv ;

CB41A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

mc

43.00

Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca ...1) la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv  în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv

CA02I1

12.L

11600016

mc

43.34

Beton C 20/25 - T3/T4/0-16 (B350)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13

ora

16.00

Autopompa hidraulica...de beton  40-60mc/h

AUT3312A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14

tona

103.20

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km

TRA06A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15

mp

520.00

Cofraje pentru beton armat în pereti drepti si diafragme, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase...la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, cu planseu din beton monolit

CB03A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16

mp

300.00

Sustineri din elemente de schela metalica, tubulara pentru cofrajele planseelor...pentru cofraje amplasate la parter, cu înaltimea sustinerilor pana la 3 m inclusiv ;

CB41A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17

mp

400.00

Schela metalica tubulara...lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;

CB47A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18

buc

20.00

Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...14-17 cm grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 cm

RPCU12C4

Pag 3

STADIUL FIZIC:   REZISTENTA

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19

mp

12.00

Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane...de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil

CF07A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20

mp

13.00

PLASA DIN FIBRA DE STICLA 145G/MP

11418962

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21

buc

1,120.00

Matare gauri cu mortar de ciment cu adaos de aracet pentru dornuri cu adancimea < 50 cm...in zidarie de caramida

RMA30A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22

kg

1,120.00

Mortar reparatii si consolidari

11524770

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23

mp

100.00

Sustineri din elemente de schela metalica, tubulara pentru cofrajele planseelor...pentru cofraje amplasate la parter, cu înaltimea sustinerilor pana la 3 m inclusiv ;

CB41A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24

mp

20.00

Termoizolatii in sistem-Austrotherm la pardoseli si plansee, in consola din B.A....planseu-placa balcon in consola

IZF42A2+

24.L

20013034

buc

140.00

Diblu plastic 155 mm, cu rozeta si cui (Baumit UniversalDubel STR U)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25

mp

20.00

Multipor

11289652

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26

tona

30.00

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 30m

TRB05A13

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27

mc

3.00

Benzi de incadrare din mat.granulare stabilizate prin amestec in statii fixe cu balast cu 6% ciment

DE05XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28

mp

4.00

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului   de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei ...pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat

IZF01B

Pag 4

STADIUL FIZIC:   REZISTENTA

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29

mc

2.00

Turnarea betonului simplu...marca... 1) în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv

CA01D1

29.L

17000005663

mc

2.02

Beton C16/20 (B250)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30

tona

4.80

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km

TRA06A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31

kg

1,330.00

Confectii metalice diverse, montate aparent ...diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri

CL20C1

31.L

17000268593

kg

1,330.00

Tija filetata 1 m m12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32

buc

7,200.00

Suruburi M 8...montare executata la inaltime

RPR23534

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33

buc

3,600.00

Surub M8X200 cu piulita si saiba

17000058881

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34

buc

3,600.00

Surub m6x120 cu piulita si saiba

11698974

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35

m

600.00

Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...clesti

RPCH07C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36

tona

4.00

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 30m

TRB05A13

material:

manopera:

utilaj:

transport:

37

tona

36.00

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.

TRA02A10

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

Cheltuieli directe:

Pag 5

STADIUL FIZIC:   REZISTENTA

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:

Contributia asiguratorie pentru munca

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC PRO CASA PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007